Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: Z-099/D/RZ/2019

Dot. zamówienia pn. „Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych
 i ssawnych”

1.	ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz   ul. Toruńska 103

2.	WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  | l.p. | Wykonawca (y) |
| --- | --- | --- |
| */ |  | nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………………… wpisany do KRS nr …………………. przez Sąd……………………………w……………………. kapitał zakładowy ………………… NIP …………………….. adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |
| */ |  | imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….. nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………….……………………………… wpisany do CEIDG NIP …………………….. adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..………….. |
| */ |  |  |

- DANE DO KONTAKTÓW:

| Nr telefonu |  |
| --- | --- |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,

  - cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .................................. zł,

(słownie: .....................................................................................................zł), w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: ……………. zł,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt. 10 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- Integralną część niniejszej oferty stanowi: Wykaz cen,

- Oświadczam, że:

  - został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

  - 1 w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

- Załącznikami do oferty są:

  - */Aktualny odpis z właściwego rejestru, */Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

  - Karty katalogowe sporządzone w języku polskim, potwierdzające, że oferowany  asortyment jest zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia”,

  - Deklaracje zgodności  EC potwierdzające, że oferowany asortyment  jest zgodny  z opisem przedmiotu zamówienia

*/ niepotrzebne usunąć lub skreślić

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: Z- 099/D/RZ/2019

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz cen

dot. zamówienia pn. „Dostawa materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych 
i ssawnych”

| Lp. | Indeks | Wyszczególnienie | Jm | Ilość | Cena jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/4x5/ |
| 1 | 41820010018 | Wąż do Hydrantu Fi 75 L=20m Wzmocniony | szt. | 16 |  |  |
| 2 | 41820030016 | Wąż do Hydrantu Fi 52 L=20m Wzmocniony | szt. | 9 |  |  |
| 3 | 41860020013 | Nasada Fi 52 z Gwintem Zewnętrznym | szt. | 3 |  |  |
| 4 | 41560020014 | Nasada Fi 52 z Gwintem Wewnętrznym | szt. | 19 |  |  |
| 5 | 41560030009 | Nasada Fi 75 z Gwintem Zewnętrznym 2,5” | szt. | 5 |  |  |
| 6 | 41560020009 | Nasada Fi 75 z Gwintem Wewnętrznym | szt. | 16 |  |  |
| 7 | 41560020010 | Nasada Fi 110 z Gwintem Wewnętrznym | szt. | 22 |  |  |
| 8 | 41560040019 | Nasada Fi 110 Z Gwintem Zewnętrznym | szt. | 21 |  |  |
| 9 | 41640010006 | Redukcja do węża do Hydrantu (Przełącznik) Fi 52/25 | szt. | 1 |  |  |
| 10 | 41640010007 | Redukcja do węża do Hydrantu (przełącznik) Fi 75/52 | szt. | 47 |  |  |
| 11 | 41640010008 | Redukcja do węża do Hydrantu (przełącznik) Fi 110/75 | szt. | 9 |  |  |
| 12 | 41640020014 | Pokrywa nasady Fi 52 | szt. | 10 |  |  |
| 13 | 41640020009 | Pokrywa Nasady Fi 75 | szt. | 25 |  |  |
| 14 | 41640020010 | Pokrywa Nasady Fi 110 | szt. | 20 |  |  |
| 15 | 41600030022 | Opaska zaciskowa stalowa do węży fi 52 | szt. | 44 |  |  |
| 16 | 41600030023 | Opaska zaciskowa stalowa do węży fi 75 | szt. | 52 |  |  |
| 17 | 41600030024 | Opaska zaciskowa stalowa do węży fi 110 | szt. | 25 |  |  |
| 18 | 41640030014 | Prądownica do węża z zaworem odcinającym Fi 52 | szt. | 10 |  |  |
| 19 | 08020300000 | Prądownica do węża z zaworem odcinającym Fi 75 | szt. | 2 |  |  |
| 20 | 41680020044 | Rozdzielacz kulowy strażacki 52/52-52 | szt. | 1 |  |  |
| 21 | 41720010051 | Szybkozłącze do węża strażackiego 52mm | szt. | 3 |  |  |
| 22 | 41380010020 | Klucz do łącznika węża do Hydrantu | szt. | 12 |  |  |
| 23 | 41480010004 | Łącznik Węża W-75 Para => Komplet | kpl | 6 |  |  |
| 24 | 41860010012 | Zawór hydrantowy ZH-52 | szt. | 2 |  |  |
| 25 | 08017948276 | Wąż ssawny PVC fi 75 L=10m z łącznikami z obydwu stron | szt. | 16 |  |  |
| 26 | 08017948277 | Wąż ssawny PVC fi 110 L=10m z łącznikami z obydwu stron | szt. | 13 |  |  |
| 27 | 41820000015 | Wąż do hydrantu fi 52 L=20m | szt. | 28 |  |  |
| 28 | 41820030019 | Wąż do hydrantu fi 110 L=20m | szt. | 5 |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 28 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT __%dot. poz. 1÷ 28 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – Opis przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych”

| Lp | Indeks | Nazwa | Opis | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41820010018 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 75 L=20M WZMOCNIOWNY | spełniający parametry Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, o zwiększonej odporności, wykonany wg. normy (WP 52-20ŁA zgodnie z normą EN-14540 i WBO 04/01) oraz spełniający parametry: - długość 20m, - z obu stron zakończony łącznikiem, - materiał wykonania 100% przędza poliestrowa o zwiększonej odporności na przebicia i przepalenia, - wewnętrzna wkładka gumowa, - maksymalne ciśnienie robocze 15 BAR, - ciśnienie testowe 22,5 BAR, - ciśnienie rozrywające (minimum) 45 BAR, - zewnętrzna powłoka poliuretanowa nakładana metodą powlekania na całej powierzchni węża, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie | szt. | 16 |
| 2 | 41820030016 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 52 L=20M WZMOCNIOWNY | spełniający parametry Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, o zwiększonej odporności, wykonany wg. normy (WP 52-20ŁA zgodnie z normą EN-14540 i WBO 04/01) oraz spełniający parametry: - długość 20m, - z obu stron zakończony łącznikiem, - materiał wykonania 100% przędza poliestrowa o zwiększonej odporności na przebicia i przepalenia, - wewnętrzna wkładka gumowa, - maksymalne ciśnienie robocze 15 BAR, - ciśnienie testowe 22,5 BAR, - ciśnienie rozrywające (minimum) 45 BAR, - zewnętrzna powłoka poliuretanowa nakładana metodą powlekania na całej powierzchni węża, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie | szt. | 9 |
| 3 | 41860020013 | NASADA FI 52 Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM | WG. PN-91/M-51038 | szt. | 3 |
| 4 | 41560020014 | NASADA FI 52 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM | WG. PN-91/M-51038 | szt. | 19 |
| 5 | 41560030009 | NASADA FI 75 Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 2,5” | WG. PN-91/M-51038 | szt. | 5 |
| 6 | 41560020009 | NASADA FI 75 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM | WG. PN-91/M-51038 | szt. | 16 |
| 7 | 41560020010 | NASADA FI 110 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM | WG. PN-91/M-51038 | szt. | 22 |
| 8 | 41560040019 | NASADA FI 110 Z GWINTEM ZEWNĘTZRNYM | WG. PN-91/M-51038 | szt. | 21 |
| 9 | 41640010006 | REDUKCJA DO WĘŻA DO HYDRANTU (PRZEŁĄCZNIK) FI 52/25 | ODLEW WG. PN-91/M-51042 | szt. | 1 |
| 10 | 41640010007 | REDUKCJA DO WĘŻA DO HYDRANTU (PRZEŁĄCZNIK) FI 75/52 | ODLEW WG. PN-91/M-51042 | szt. | 47 |
| 11 | 41640010008 | REDUKCJA DO WĘŻA DO HYDRANTU (PRZEŁĄCZNIK) FI 110/75 | ODLEW WG. PN-91/M-51042 | szt. | 9 |
| 12 | 41640020014 | POKRYWA NASADY FI 52 | WG. PN-91/M-51024 LUB DIN 14312 | szt. | 10 |
| 13 | 41640020009 | POKRYWA NASADY FI 75 | WG. PN-91/M-51024 LUB DIN 14312 | szt. | 25 |
| 14 | 41640020010 | POKRYWA NASADY FI 110 | WG. PN-91/M-51024 LUB DIN 14312 | szt. | 20 |
| 15 | 41600030022 | OPASKA ZACISKOWA STALOWA DO WĘŻY FI 52 | Ocynkowana | szt. | 44 |
| 16 | 41600030024 | OPASKA ZACISKOWA STALOWA DO WĘŻY FI 75 | Ocynkowana | szt. | 52 |
| 17 | 416600030024 | OPASKA ZACISKOWA STALOWA DO WĘŻY FI 110 | Ocynkowana | szt. | 25 |
| 18 | 41640030014 | PRĄDOWNICA DO WĘŻA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM FI 52 | WYKONANA ZGODNIE Z DIN 14365, SPEŁNIA WYMAGANIA PN-89/M-51028, zawór kulowy, nasada oraz pyszczek - mosiądz, lub inny materiał, rura wylewowa - PCV, uszczelki - guma odporna na produkty naftowe | szt. | 10 |
| 19 | 08020300000 | PRĄDOWNICA DO WĘŻA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM FI 75 | WYKONANA ZGODNIE Z DIN 14365, SPEŁNIA WYMAGANIA PN-89/M-51028, zawór kulowy, nasada oraz pyszczek - mosiądz, rura wylewowa - PCV, uszczelki - guma odporna na produkty naftowe | szt. | 2 |
| 20 | 41680020044 | ROZDZIELACZ KULOWY STRAŻACKI 52/52-52 | Wyloty rozdzielacza wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu wody | szt. | 1 |
| 21 | 41720010051 | SZYBKOZŁĄCZE DO WĘŻA STRAŻACKIEGO 52MM | Komplet dwóch złączek z aluminium (długie tuleje) | szt. | 3 |
| 22 | 41380010020 | KLUCZ DO ŁĄCZNIKA WĘŻA DO HYDRANTU | KLUCZ STALOWY UNIWERSALNY DO ŁĄCZNIKÓW FI 52, FI 75, FI 110 wykonany wg normy PN-M-51014 | szt. | 12 |
| 23 | 41480010004 | ŁACZNIK WĘZA W-75 Para => komplet | wykonany wg PN-91/M-51031 1 para - komplet do połączenia węża, łączniki powinny posiadać długie końcówki do zakucia węża | kpl | 6 |
| 24 | 41860010012 | ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-52 | Jeden z elementów wchodzących w skład hydrantu wewnętrznego 52. Umieszczony jest na instalacji wodociągowej wewnętrznej, przeciwpożarowej wyposażony w nasadę 52, pozwalającą na podłączenie węży pożarniczych. Wrzeciono z gwintem trapezowym o dużym skoku, możliwe stało się szybkie otwarcie i zamknięcie zaworu | szt. | 2 |
| 25 | 08017948276 | WĄŻ SSAWNY PVC FI 75 L=10M Z ŁĄCZNIKAMI Z OBYDWU STRON | Spełniający parametry ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania WG. PN ISO 14557:2003 - Grubość Ścianki Pvc 7,6mm - Długość 10 M - Z Obydwu Stron Zakończony Łącznikiem - Minimalna Grubość Ścianki 5,7 Mm - Podciśnienie Próbne 0,85 Bar - Ciśnienie Próbne 4 Bar - Temperatura Pracy Od -20°C Do +40°C | szt. | 16 |
| 26 | 08017948277 | WĄŻ SSAWNY PVC FI 110 L=10M Z ŁĄCZNIKAMI Z OBYDWU STRON | Spełniający parametry ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania WG. PN ISO 14557:2003 - Grubość Ścianki Pvc 7,6mm - Długość 10 M - Z Obydwu Stron Zakończony Łącznikiem - Minimalna Grubość Ścianki 5,7 Mm - Podciśnienie Próbne 0,85 Bar - Ciśnienie Próbne 4 Bar - Temperatura Pracy Od -20°C Do +40°C | szt. | 13 |
| 27 | 41820000015 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 52 L=20M | Standardowy Wąż do hydrantów i motopomp koloru białego. Oplot węży wykonany z przędzy poliestrowej (100%). Wkładka wew. Jest guma syntetyczna Super Light, wulkanizowana z oplotem. Wysoka odporność na przebicia i przecierania. - temperatura pracy od -40°C do 100°C, - długość 20m, -z obydwu stron zakończony łącznikiem, - ciśnienie robocze 15bar, - ciśnienie testowe 25bar, - odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, - waga z łącznikami ok. 5,8kg. | szt. | 28 |
| 28 | 41820030019 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 110 L=20M | Standardowy Wąż do hydrantów i motopomp koloru białego. Oplot węży wykonany z przędzy poliestrowej (100%). Wkładka wew. Jest guma syntetyczna Super Light, wulkanizowana z oplotem. Wysoka odporność na przebicia i przecierania. - temperatura pracy od -40°C do 100°C, - długość 20m, -z obydwu stron zakończony łącznikiem, - ciśnienie robocze 15bar, - ciśnienie testowe 25bar, - odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, - waga z łącznikami ok. 15,9kg. | szt. | 5 |

Załącznik nr 5 - Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.

Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).