Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: Z-197/D/RZ/2021

Dot. zamówienia pn. „Zakup oraz montaż modułu dezynfekcji wody (lampy UV) w cysternie do przewozu wody pitnej”

1.	ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz   ul. Toruńska 103

2.	WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  | l.p. | Wykonawca (y) |
| --- | --- | --- |
| */ |  | nazwa (firma) wykonawcy …………………………………………………………………………… wpisany do KRS nr …………………. przez Sąd……………………………w……………………. kapitał zakładowy ………………… NIP …………………….. adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………….. |
| */ |  | imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….. nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………….……………………………… wpisany do CEIDG NIP …………………….. adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..………….. |
| */ |  |  |

- DANE DO KONTAKTÓW:

| Nr telefonu |  |
| --- | --- |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

- Oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,

  - cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .................................. zł,

(słownie: .....................................................................................................zł), w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: ……………. zł,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt. 10 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: do 30.11.2021r.

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- Oświadczam, że:

  - został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

  - 2 w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.

- Załącznikami do oferty są:

  - */Aktualny odpis z właściwego rejestru, */Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

  - Wykaz wykonanych dostaw oraz dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie;

  - */Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - Karta katalogowa lampy UV zastosowanej w module dezynfekcji.

*/ niepotrzebne usunąć lub skreślić

................................................

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu Wykonanych Dostaw

Nr sprawy: Z-197/D/RZ/2021

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz wykonanych dostaw

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia dot.  zamówienia pn. „Zakup oraz montaż modułu dezynfekcji wody (lampy UV) w cysternie do przewozu wody pitnej”

- OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich trzech lat wykonałem następujące dostawy:

| L.p. | Przedmiot dostawy (nazwa zamówienia, opis) | Wartość dostawy (należy wyszczególnić kwotę bez podatku VAT) | Data wykonania (dzień-miesiąc-rok) Początek Zakończenie | Podmiot (nazwa, adres) na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

UWAGA:

Wykonawca, dla wskazanych w tabeli dostaw, jest zobowiązany dołączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie

……………………………………….

(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 - Wzór UMOWY

UMOWA  Nr ZP-RZ/___/2021

zawarta __.__.2021 w Bydgoszczy pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z o.o., z siedzibą 
w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051276, 
o kapitale zakładowym w kwocie 363.963.000,00 zł (NIP 554 030 92 41) zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ………………

- .………….

a

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta UMOWA o następującej treści:

§ 1

Przedmiot UMOWY

      - Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Zakup oraz montaż modułu dezynfekcji wody (lampami UV) w cysternie do przewozu wody pitnej” w zakresie określonym w:

1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej UMOWY,

2) ofercie Wykonawcy,

i na warunkach określonych w niniejszej UMOWIE.

      - W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej UMOWY strony obowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

      - Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

§ 2

Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 30.11.2021r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie stałe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – ................... zł, słownie: ..................................................................................... zł, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT) - .......................... zł słownie: .................................... zł.

  - podatek VAT ……..% - ................ zł;  słownie: ..................................................... zł

- Przyjęta forma wynagrodzenie oznacza, że za dostawy niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY odbędzie się fakturą wystawioną po dostarczeniu przedmiotu UMOWY.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu UMOWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ........................................................................................
                                                                                                                    (nazwa banku, numer rachunku bankowego)

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§ 5

Pełnomocnicy stron

  - Zamawiający ustanawia … uprawnionym do / … oraz … uprawnionymi do samodzielnego:

dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokółu odbioru, w granicach  umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ.

2.	Wykonawca ustanawia   ………………………... uprawnionym do przekazania przedmiotu   zamówienia i podpisania protokółu odbioru, w granicach umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- Potwierdzenia gotowości do odbioru

- Dokonania oceny dostarczonego przedmiotu UMOWY w obecności Wykonawcy.

- Dokonania odbioru przedmiotu UMOWY - protokółem odbioru.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu UMOWY z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Przygotowania i przekazania kierownikowi Zakładu Transportu, przed przystąpieniem do realizacji prac, imiennej listy wszystkich pracowników z nr dowodu osobistego oraz nr rejestracyjnymi pojazdów, które będą wjeżdżać na teren obiektu.

- Stosowania na terenie Zamawiającego wymogów sanitarnych określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. W czasie obowiązywania tych przepisów pracownicy Wykonawcy stawiający się w obiekcie Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu UMOWY są zobowiązani do zakrycia ust i nosa, odkażenia dłoni, zachowywania dystansu społecznego. Odmowa spełnienia powyższych wymogów może spowodować, że pracownik ochrony nie wpuści pracownika Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu UMOWY na teren obiektu Zamawiającego.

- Jednorazowego dostarczenia przedmiotu UMOWY, transportem Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego przy ul. Toruńskiej 103 w dniach roboczych, w godz. od 7:00 do 15:00.

- Montażu modułu dezynfekcji (lampy UV) w cysternie w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych od godz. 7:00 do 15.00. Maksymalny czas wyłączenia cysterny z użytkowania przez Zamawiającego wynosi 7 dni roboczych.

- Dokonania przekazania przedmiotu UMOWY - protokółem odbioru.

- Dostarczenia w dniu odbioru:

- Certyfikatu PZH dla modułu, oraz atestu higienicznego PZH na urządzenie oraz  wszelkie materiały mające kontakt z woda pitną.

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- dokumentacji techniczno-ruchowej,

- schematów elektrycznych i hydraulicznych.

§ 8

Odbiór

- Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu UMOWY odbędzie się jednorazowo.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

§ 9

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 200 zł (słownie: dwieście)    za każdy dzień zwłoki,

  - za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 7 pkt 3),w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w podjęciu usuwania skutków usterek i awarii, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 1) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych) za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w zakończeniu usuwania skutków usterek i awarii, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 1) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki.

  - za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

        - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

      - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY oraz gwarancji jakości wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokółu odbioru.

      - Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1, należy do Zamawiającego.

      - Wykonawca w dniu podpisania protokółu odbioru przekaże Zamawiającemu, sporządzoną w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać:

  - Nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej,

  - Obowiązki gwaranta,  w szczególności wymienione w  ust. 5 niniejszego §,

  - Uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie UMOWY ujawni się jakaś wada,

  - Okres trwania gwarancji,

  - Oświadczenie gwaranta, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień określonych w niniejszej UMOWIE Zamawiającego wynikających z niezgodności dostarczonego przedmiotu UMOWY z UMOWĄ.

      - Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. Reklamacja przekazana faksem lub telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.

      - Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:

  - W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia,

  - W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu UMOWY - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Do naprawy sprzętu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby.

  - Do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych 
z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego urządzenia, (wady technologiczne), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.

  - Do wymiany na własny koszt na nowy gdy, w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji wystąpią, co najmniej trzy awarie tego samego elementu (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi).

      - W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

§ 11

Odstąpienie od UMOWY

      - Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności:

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY,  w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokółu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od UMOWY do terminu jej wykonania, określonego w § 2 UMOWY.

4.	W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów  przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia

5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia § 9 (kary umowne) zachowują moc.

§ 12

Zmiana UMOWY

      - Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w UMOWIE;

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca 
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE.

      - Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

  - zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

  - nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2).

      - Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo) swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub umowie, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 5 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem, faxem).

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- UMOWA została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej UMOWY stanowi:

      - Opis przedmiotu Zamówienia

      - Oferta Wykonawcy ( Formularz Oferty)

# ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.

Załącznik nr 4 – Opis przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Zakup oraz montaż modułu dezynfekcji wody (lampami UV) w cysternie do przewozu wody pitnej”

Samochód z zabudową cysterny do przewozu wody pitnej,

Rodzaj: Samochód ciężarowy

Podrodzaj: Cysterna typ CK 701

Przeznaczenie: Przewóz wody pitnej

Pojemność cysterny: 7 m3

Producent cysterny: WAM Technology

Masa własna zabudowy (cysterny): 2000 kg

Masa własna pojazdu z zabudową: 7440 kg

Dopuszczalna ładowność: 10560 kg

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 18000 kg

Największy dopuszczalny nacisk osi: 112,7 kN

Długość (pojazd z zabudową): 7600 mm

Szerokość (pojazd z zabudową): 2500 mm

Długość przestrzeni ładunkowej: 5800 mm

Rok produkcji: 2017r.

- Zaprojektowanie i modernizacja cysterny (istniejącej) tak, aby woda wypływająca z cysterny była dezynfekowana przy użyciu promieniowania UV – akceptacja po przedstawieniu projektu wraz z ceną oraz terminarzem wykonania przez Komisje Przetargową.,

- Zastosowanie lampy UV (lampa niskociśnieniowa). Promieniowanie UV z dawką min. 400 J/m2 (zapewniająca wodę bezpieczną bakteriologicznie i zdatną do bezpośredniego spożycia przez ludzi - zapewnienie wymagań bakteriologicznych dla wody pitnej). Wydajność nominalna lampy min. 3 m3/h przy dawce jak wyżej. Dawka promieniowania UV min. 400 J/m2, powinna być utrzymywana na zadanym poziomie do wartości nominalnego przepływu wody. Lampa powinna być wyposażona w czujnik promieniowania UV oraz wizualny system monitoringu dawki.

- Monitorowanie pod kątem czasu pracy promiennika.

- Gwarantowana żywotność promiennika – min. 10000 h.

- Instalacja wyposażona w układ spustowy do odwodnienia (okres zimowy).

- Instalacja niezmieniająca podstawowych parametrów samochodu (masa do 120 kg - umożliwiająca dalsze korzystanie z samochodu bez dodatkowych zmian w dowodzie rejestracyjnym).

- Zapewnienie działania ciągłego lampy przez min. 8 h – zasilanie z akumulatorów żelowych.

- W szafkach cysterny zostanie umieszczone wyposażenie elektryczne: sterownik PLC, szafka elektryczna z bezpiecznikami, akumulatory - uzasadnione względami eksploatacyjnymi i bezpieczeństwem. Gniazdo ładowania akumulatorów umieszczone zostanie na zewnątrz lub w szafce. (w ustaleniu z Kierownikiem Zakładu Transportu),

- W szafce zostanie umieszczona lampa UV. Lampa zostanie zamontowana w sposób, umożliwiający dostęp do promiennika lampy. W przypadku, gdy pozwoli na to obecna konstrukcja zabudowy cała instalacja dezynfekcji wykonana zostanie w sposób, który umożliwi okresową wymianę promiennika bez konieczności demontażu lampy UV. Część hydrauliczna zostanie wyposażona w układ spustowy zapewniający odwodnienie instalacji w okresie zimowym.

- Urządzenia należy zamontować po prawej stronie cysterny (strona pasażera) i tak:

a) lampa UV ze sterowaniem w szafce głównej, gdzie znajdują się zawory czerpalne,

b) zasilanie - akumulatory w zabudowie cysterny w przedniej części i/lub tylnej zabudowy po dokonaniu odpowiedniej adaptacji (nowe szafki pod podestem); dokładne ustalenia po przekazaniu koncepcji – rysunku. (w ustaleniu z Kierownikiem Zakładu Transportu),

- System sygnalizacyjno-informacyjny, dla obsługi technicznej umożliwiający sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów, zostanie umieszczony przy szafce, w której znajdować się będą akumulatory.

- System sygnalizacyjno-informacyjny dla użytkownika pobierającego wodę (diody lub lampki) zostanie umieszczony w miejscu widocznym dla użytkownika, w sąsiedztwie kranów do pobierania wody (w ustaleniu z Kierownikiem Zakładu Transportu),

- Urządzenie zostanie wyposażone w główny wyłącznik bezpieczeństwa.

- Dostarczenie przenośnego prostownika do ładowania akumulatorów.

- Stosowne wg projektu zabezpieczenie elektryczne.

- Wykonanie materiałowe – orurowanie główne – stal nierdzewna.

- Wykonanie instalacji dodatkowego ładowania akumulatorów żelowych lampy UV podczas pracy silnika pojazdu,

- Czas jednorazowego montażu instalacji (wyłączenia cysterny z użytkowania) to 7 dni roboczych.

- Szczegóły należy ustalić po oględzinach cysterny w MWiK Bydgoszcz ul. Toruńska 103 w terminie wyznaczonym w SIWZ.

- Przedstawione rozwiązanie instalacji nie może być prototypowe. Wymaga się, aby do oferty załączyć zdjęcia zrealizowanej zabudowy tj. tożsamej instalacji (zgodnej z oferowaną) na przykładowym samochodzie do dystrybucji wody pitnej (cysterna).

WYMAGANE DOKUMENTY

- Certyfikat PZH dla modułu oraz wykorzystanych materiałów, Atesty higieniczne PZH dla materiałów i urządzeń mających kontakt z wodą do spożycia przez ludzi,

- Instrukcje obsługi dla całości (w języku polskim),

- Dokumentacja urządzenia (DTRka),

- Schematy elektryczne i hydrauliczne,

- Gwarancja na wykonana modyfikacje (urządzenia) 24 miesiące wraz z zabezpieczeniem dojazdu serwisu gwarancyjnego w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

Załącznik nr 5 - Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.

Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).