Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

# FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

Dot. zamówienia pn. **„****Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy”**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103

**2. WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **l.p.** | **Wykonawca (y)** |
| *\*/* |  | *nazwa (firma) wykonawcy* ……………………………………………………………………………  *wpisany do KRS nr …………………. przez Sąd……………………………w…………………….*  *kapitał zakładowy ………………… NIP ……………………..*  *adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………..* |
| *\*/* |  | *imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..*  *nazwa (firma) Wykonawcy* ………………………………………….………………………………  *wpisany do CEIDG NIP ……………………..*  *adres zamieszkania Wykonawcy ……………………………………………………..…………..* |
| *\*/* |  |  |

1. **DANE DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |

1. **Oświadczam, że:**
   1. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia,
   2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ,
   3. cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi .................................. zł,

(słownie: .....................................................................................................zł), w tym:

podatek VAT: ………..% w kwocie ............. zł,

wartość bez podatku VAT: ……………. zł,

* 1. niniejsza oferta jest ważna przez **60** dni,
  2. akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w pkt. 16 SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  3. wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie:120 dni od dnia zawarcia umowy
  4. wyrażam zgodę na 3 letni okres rękojmi na całość wykonanych robót oraz na warunki płatności wynikające z załączonej do SIWZ umowy.

1. [[1]](#footnote-1) Przy pomocy podwykonawców (tj. na zasadach art. 474 KC.) wykonam części robót: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.1 **\*/** Podwykonawca …………………….…………………………………………………………

*(Nazwa (firma) podwykonawcy lub imię i nazwisko, adres, NIP)*

wykona szczegółowy przedmiot powierzonych robót budowlanych:

…………………..………………………………………………………………………………… *(zakres powierzonych robót)*

5.2 **\*/** Wskazuję następujący podmiot, na zasobach którego polegam na zasadach określonych w pkt. 5.3 SIWZ, jako podwykonawcę, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa (firma) podwykonawcy lub imię i nazwisko, adres, NIP** |
|  |  |
|  |  |

podmiot, na zasobach którego polegam na zasadach określonych w pkt. 5.3 SIWZ, jako podwykonawca wykona szczegółowy przedmiot powierzonych robót budowlanych:

……………..…………………………………………………………………………………….

*(zakres powierzonych robót)*

1. **Integralną część niniejszej oferty stanowi:** Wykaz cen
2. Oświadczam, że:
3. [[2]](#footnote-2) został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
4. 2 w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przekazane wyłącznie dane osobowe osób, co do których Wykonawca posiada ważną podstawę prawną ich udostępnienia.
5. Załącznikami do oferty są:
   1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
   2. Wykaz robót budowlanych oraz dowody potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
   4. dla osoby wskazanej w Wykazie osób, będącej pełnić funkcję kierownika budowy:

* dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych,
* dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,
  1. \*/ dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3. \*/Aktualny odpis z właściwego rejestru, \*/Aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  4. \*/Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej \*/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
  5. \*/Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  6. \*/Pisemne zobowiązane innych podmiotów ……………………..

*\*/ niepotrzebne usunąć lub skreślić*

Załącznik nr 2– Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Wykaz cen**

dot. zamówienia pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa w zł**  *( bez podatku VAT)* | **Cena w zł**  *(bez podatku VAT)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 /4x5/** |
| **I** | **Sieć wodociągowa** | | | | |
| 1. | Sieć wodociągowa z rur PE SDR17 Ø125x7,4mm ***(2-6)***  *(w tym m.in: włączenie do istniejącej sieci, organizacja ruchu, roboty ziemne montażowej)* | m | 230,3 |  |  |
| 2. | Sieć wodociągowa z rur PE SDR17 Ø160x9,5mm ***(1-2)***  *(w tym m.in: włączenie do istniejącej sieci, organizacja ruchu, roboty ziemne montażowej)* | m | 31,1 |  |  |
| 3. | *Hydrant podziemny ø80mm wraz z przewodem przyłączeniowym* Ø90mm ;  *(w tym m.in: roboty ziemne, montażowe, organizacja ruchu)* | kpl | 2 |  |  |
| 4. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 3*** *o dł. L=13mb (dz. 85 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 5. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm do posesji* ***nr 5*** *PE RC SDR11 o dł. L=14,4mb (dz. 84 obręb 487) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 6. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR 11 do posesji* ***nr 7*** *o dł. L=12,7mb (dz.76 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 7. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 9*** o dł. L=13,3mb *(dz.75 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 8. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 10a*** *o dł. L=22,5mb (dz. 51 obręb 487) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 9. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11do posesji* ***nr 11*** i dł. L=12,2mb  *(dz.66 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 10. | *Przyłącze wodociągowe o śr.40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 12*** *i dł. L=18,9mb (dz. 46 obręb 487) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 11. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 12a*** *i dł. L=19,2mb (dz. 46 obręb 487) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 12. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 13*** *i dł. L=12,5mb (dz. 64 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 13. | *Przyłącze wodociągowe ośr. 40x3,7mm PERC SDR11 do posesji* ***nr 14*** *i dł. 18,5mb (dz. 30 obręb 487) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 14. | *Przyłącze wodociągowe o ś.r 40x3,7mm PE RC SR11 do posesji* ***nr 15*** *i dł. 12,6mb (dz. 62 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 15. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 50x4,6mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 17*** i dł.13,5mb *(dz. 61 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 16. | *Przyłącze wodociągowe o śr. 40x3,7mm PE RC SDR11 do posesji nr* ***17a*** *i dł. L=13,5mb (dz. 60/1 obręb 486) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 17. | *Przepięcie przyłącza wodociągowego o śr. 32x3,0mm PE RC SDR11 do posesji* ***nr 14a*** *i dł. L=18,7mb (dz. 148 obręb 487) wykonanie metodą bezwykopową* | kpl | 1 |  |  |
| 18. | *Przepięcie istniejącego przyłącza do bud. nr 16 (ul. Bałtycka)* | kpl | 1 |  |  |
| 19. | *Przepięcie istniejącego przyłącza do bud. nr 2c (ul. Fromborska)* | kpl | 1 |  |  |
| 20. | *Likwidacja i zabezpieczenie poprzez „Zamulenie” starego przewodu wodociągowego i przyłączy wraz z ich korkowaniem oraz demontażem włączenia do sieci istniejącej* | kpl | 1 |  |  |
| 21. | *Roboty odtworzeniowe chodników i zjazdów o nawierzchni bitumicznej* | m2 | 413 |  |  |
| 22 | *Roboty odtworzeniowe zjazdów z kostki betonowej* | m2 | 70 |  |  |
| 23 | *Roboty odtworzeniowe zieleńców* | m2 | 141 |  |  |
| 24 | *Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowej (jezdnia asfaltowa)* | m2 | 1016 |  |  |
| **OGÓŁEM POZ. 1÷24**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |
| **PODATEK VAT dot. poz. 1÷24\_\_23%**  ***(do przeniesienia do formularza oferty)*** | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT**  *(do przeniesienia do formularza oferty)* | | | | |  |

**Załącznik nr 3** – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

**Oświadczam, że**

spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy”** dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załącznik nr 4 **– Wzór Wykazu robót budowlanych**

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

Wykaz robót budowlanych

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia dot. zamówienia pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy   
ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy”**

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

w okresie ostatnich 5 lat wykonałem następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Rodzaj roboty budowlanej**  (nazwa zamówienia, opis zawierający długość, średnice dla przewodu ciśnieniowego oraz metodę wykonania przewodu) | **Data wykonania**  (dzień-miesiąc-rok)  **Początek**  **Zakończenie** | **Podmiot**  (nazwa, adres)  **na rzecz którego zrealizowanie zamówienie i miejsce realizacji** | **Nazwa *(firma)* podmiotu**  **udostępniającego zasoby** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

***UWAGA:***

*Wykonawca, dla wskazanych w tabeli robót jest zobowiązany dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |
|  |  |

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

w wykonywaniu zamówienia pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy”** będą uczestniczyć następujące osoby, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię  i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie | **Informacja**  **o podstawie do**  **dysponowania osobą** |
|  |  | **kierownik budowy** | **Uprawnienia budowlane:**  Nr ………… wydane w dniu: ………………  Zakres uprawnień: ……………………..………….  Specjalność: ………………………….…………. ……………….………..………………………………………………………………………………………………………………….………..………………….……  **Wykształcenie** …………………….. |  |

***UWAGA:***

*Wykonawca jest zobowiązany, dla osoby (osób,) będącej (będących) pełnić funkcję kierownika budowy, złożyć :*

* *dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych,*
* *dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,*

**Załącznik nr 6**– Wzór Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy** |
|  |  |

**Oświadczam, że**

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy”** na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

***Uwaga:***

*Jeżeli dwóch (lub więcej) Wykonawców ubiega się o udzielenie zamówienia (składa jedną ofertę) – „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” powinno być złożone (i podpisane) oddzielnie przez każdego Wykonawcę. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się również Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej.*

Załącznik nr 7 – Wzór Informacji dot. grupy kapitałowej

Nr sprawy: **ZR-004/Rb/RZ/2022**

Zamówienie pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ul. Swarzewską a ul. Uznamską w Bydgoszczy**”

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

WYKONAWCA:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa** (firma)albo **imię i nazwisko** **Wykonawcy** |
|  |  |

**Informuję, że**

\*/ **nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2021 poz. 275 t.j. z późn. zm.),

\*/ **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2021 poz. 275 t.j. z późn. zm.), co podmioty:

* ……………………………………………………………………………………………………………….

*nazwa (firma) i adres albo imię i nazwisko i miejsce zamieszkania podmiotu*

* ……………………………………………………………………………………………………………….

*nazwa (firma) i adres albo imię i nazwisko i miejsce zamieszkania podmiotu*

\*/ niepotrzebne usunąć lub skreślić

***Uwaga:***

*Jeżeli dwóch (lub więcej) Wykonawców ubiega się o udzielenie zamówienia (składa jedną ofertę) – Informacja dot. grupy kapitałowej powinna być złożona (i podpisana) oddzielnie przez każdego Wykonawcę. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się również Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej.*

1. Wykonawca wypełnia pkt 5 (w tym pkt 5.1, 5,2) zgodnie z postanowieniami pkt 5.8 SIWZ [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „**RODO**”). [↑](#footnote-ref-3)