#### Załącznik nr 1b – Wzór Wykazu cen dla Części 1

(załącznik 1b należy wypełnić oddzielnie dla każdej części)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZP-002/Rb/RZ/2017 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ CEN DLA CZĘŚCI 1

| L.p. | Opis pozycji robót | Średnica kanału deszczowego /rodzaj kanału [m] | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa w zł | Cena ogółem (bez podatku VAT) w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6) |
| 1. | Koszt wniesienia zabezpieczenia wykonania Kontraktu (klauzula nr 4.2 Warunków Ogólnych Kontraktu) |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszt Ubezpieczeń (klauzula nr 18 Warunków Ogólnych kontraktu) |  |  |  |  |  |
| 3. | Zlewnia kolektora A |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 94,0 |  |  |
| 3.2 | Renowacja kanału |  | m | 94,0 |  |  |
| 3.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 151,5 |  |  |
| 3.4 | Renowacja kanału |  | m | 151,5 |  |  |
| 3.5 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora A (poz. 3.1-3.5) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zlewnia kolektora B |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 135,0 |  |  |
| 4.2 | Renowacja kanału |  | m | 135,0 |  |  |
| 4.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 233,0 |  |  |
| 4.4 | Renowacja kanału |  | m | 233,0 |  |  |
| 4.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 100,0 |  |  |
| 4.6 | Renowacja kanału |  | m | 100,0 |  |  |
| 4.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 782,0 |  |  |
| 4.8 | Renowacja kanału |  | m | 782,0 |  |  |
| 4.9 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 5 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora B (poz. 4.1-4.9) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zlewnia kolektora C |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 56,0 |  |  |
| 5.2 | Renowacja kanału |  | m | 56,0 |  |  |
| 5.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 294,0 |  |  |
| 5.4 | Renowacja kanału |  | m | 294,0 |  |  |
| 5.5 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 22 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora C (poz. 5.1-5.5) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zlewnia kolektora C1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 661,0 |  |  |
| 6.2 | Renowacja kanału |  | m | 661,0 |  |  |
| 6.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 464,0 |  |  |
| 6.4 | Renowacja kanału |  | m | 464,0 |  |  |
| 6.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 4,0 |  |  |
| 6.6 | Renowacja kanału |  | m | 4,0 |  |  |
| 6.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2x0,8 kanał pojedynczy | m | 960,0 |  |  |
| 6.8 | Renowacja kanału |  | m | 960,0 |  |  |
| 6.9 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 72 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora C1 (poz. 6.1-6.9) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zlewnia kolektora K1 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 61,0 |  |  |
| 7.2 | Renowacja kanału |  | m | 61,0 |  |  |
| 7.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 62,0 |  |  |
| 7.4 | Renowacja kanału |  | m | 62,0 |  |  |
| 7.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 64,0 |  |  |
| 7.6 | Renowacja kanału |  | m | 64,0 |  |  |
| 7.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 168,0 |  |  |
| 7.8 | Renowacja kanału |  | m | 168,0 |  |  |
| 7.9 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 5 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K1 (poz. 7.1-7.9) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zlewnia kolektora K2 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 803,0 |  |  |
| 8.2 | Renowacja kanału |  | m | 803,0 |  |  |
| 8.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 424,0 |  |  |
| 8.4 | Renowacja kanału |  | m | 424,0 |  |  |
| 8.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 131,0 |  |  |
| 8.6 | Renowacja kanału |  | m | 131,0 |  |  |
| 8.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 371,0 |  |  |
| 8.8 | Renowacja kanału |  | m | 371,0 |  |  |
| 8.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 331,0 |  |  |
| 8.10 | Renowacja kanału |  | m | 331,0 |  |  |
| 8.11 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 155 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K2 (poz. 8.1-8.11) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zlewnia kolektora K3 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1007,0 |  |  |
| 9.2 | Renowacja kanału |  | m | 1007,0 |  |  |
| 9.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 385,0 |  |  |
| 9.4 | Renowacja kanału |  | m | 385,0 |  |  |
| 9.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 252,0 |  |  |
| 9.6 | Renowacja kanału |  | m | 252,0 |  |  |
| 9.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 105,0 |  |  |
| 9.8 | Renowacja kanału |  | m | 105,0 |  |  |
| 9.9 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 89 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K3 (poz. 9.1-9.9) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zlewnia kolektora K4/K5 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 52,0 |  |  |
| 10.2 | Renowacja kanału |  | m | 52,0 |  |  |
| 10.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 54,0 |  |  |
| 10.4 | Renowacja kanału |  | m | 54,0 |  |  |
| 10.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 1323,5 |  |  |
| 10.6 | Renowacja kanału |  | m | 1323,5 |  |  |
| 10.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 155,0 |  |  |
| 10.8 | Renowacja kanału |  | m | 155,0 |  |  |
| 10.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 18,0 |  |  |
| 10.10 | Renowacja kanału |  | m | 18,0 |  |  |
| 10.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2x0,8 kanał pojedynczy | m | 181,5 |  |  |
| 10.12 | Renowacja kanału |  | m | 181,5 |  |  |
| 10.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 667,0 |  |  |
| 10.14 | Renowacja kanału |  | m | 667,0 |  |  |
| 10.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 455,0 |  |  |
| 10.16 | Renowacja kanału |  | m | 455,0 |  |  |
| 10.17 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 144,0 |  |  |
| 10.18 | Renowacja kanału |  | m | 144,0 |  |  |
| 10.19 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 111,0 |  |  |
| 10.20 | Renowacja kanału |  | m | 111,0 |  |  |
| 10.21 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 489,0 |  |  |
| 10.22 | Renowacja kanału |  | m | 489,0 |  |  |
| 10.23 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 376,0 |  |  |
| 10.24 | Renowacja kanału |  | m | 376,0 |  |  |
| 10.25 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2x0,8 kanał piętrowy | m | 197,0 |  |  |
| 10.26 | Renowacja kanału |  | m | 197,0 |  |  |
| 10.27 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 234 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K4/K5 (poz. 10.1-10.27) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zlewnia kolektora K6 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 474,0 |  |  |
| 11.2 | Renowacja kanału |  | m | 474,0 |  |  |
| 11.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 375,0 |  |  |
| 11.4 | Renowacja kanału |  | m | 375,0 |  |  |
| 11.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 80,0 |  |  |
| 11.6 | Renowacja kanału |  | m | 80,0 |  |  |
| 11.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 47,0 |  |  |
| 11.8 | Renowacja kanału |  | m | 47,0 |  |  |
| 11.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 18,0 |  |  |
| 11.10 | Renowacja kanału |  | m | 18,0 |  |  |
| 11.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 138,0 |  |  |
| 11.12 | Renowacja kanału |  | m | 138,0 |  |  |
| 11.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 105,0 |  |  |
| 11.14 | Renowacja kanału |  | m | 105,0 |  |  |
| 11.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 274,0 |  |  |
| 11.16 | Renowacja kanału |  | m | 274,0 |  |  |
| 11.17 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1616,0 |  |  |
| 11.18 | Renowacja kanału |  | m | 1616,0 |  |  |
| 11.19 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 436,0 |  |  |
| 11.20 | Renowacja kanału |  | m | 436,0 |  |  |
| 11.21 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 786,0 |  |  |
| 11.22 | Renowacja kanału |  | m | 786,0 |  |  |
| 11.23 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 773,0 |  |  |
| 11.24 | Renowacja kanału |  | m | 773,0 |  |  |
| 11.25 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 425,0 |  |  |
| 11.26 | Renowacja kanału |  | m | 425,0 |  |  |
| 11.27 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 61,0 |  |  |
| 11.28 | Renowacja kanału |  | m | 61,0 |  |  |
| 11.29 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 115,0 |  |  |
| 11.30 | Renowacja kanału |  | m | 115,0 |  |  |
| 11.31 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 267 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K6 (poz. 11.1-11.31) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zlewnia kolektora K7 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 81,0 |  |  |
| 12.2 | Renowacja kanału |  | m | 81,0 |  |  |
| 12.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 274,0 |  |  |
| 12.4 | Renowacja kanału |  | m | 274,0 |  |  |
| 12.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 304,0 |  |  |
| 12.6 | Renowacja kanału |  | m | 304,0 |  |  |
| 12.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 93,0 |  |  |
| 12.8 | Renowacja kanału |  | m | 93,0 |  |  |
| 12.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 183,0 |  |  |
| 12.10 | Renowacja kanału |  | m | 183,0 |  |  |
| 12.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał piętrowy | m | 145,0 |  |  |
| 12.12 | Renowacja kanału |  | m | 145,0 |  |  |
| 12.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 2457,0 |  |  |
| 12.14 | Renowacja kanału |  | m | 2457,0 |  |  |
| 12.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 727,0 |  |  |
| 12.16 | Renowacja kanału |  | m | 727,0 |  |  |
| 12.17 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 997,0 |  |  |
| 12.18 | Renowacja kanału |  | m | 997,0 |  |  |
| 12.19 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 458 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K7 (poz. 12.1-12.19) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Część 1 |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT ……… (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 1b – Wzór Wykazu cen dla Części 2

(załącznik 1b należy wypełnić oddzielnie dla każdej części)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZP-002/Rb/RZ/2017 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ CEN DLA CZĘŚCI 2

| L.p. | Opis pozycji robót | Średnica kanału deszczowego /rodzaj kanału [m] | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa w zł | Cena ogółem (bez podatku VAT) w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5x6) |
| 1. | Koszt wniesienia zabezpieczenia wykonania Kontraktu (klauzula nr 4.2 Warunków Ogólnych Kontraktu) |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszt Ubezpieczeń (klauzula nr 18 Warunków Ogólnych kontraktu) |  |  |  |  |  |
| 3. | Zlewnia kolektora K8/K9 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 529,0 |  |  |
| 3.2 | Renowacja kanału |  | m | 529,0 |  |  |
| 3.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 782,0 |  |  |
| 3.4 | Renowacja kanału |  | m | 782,0 |  |  |
| 3.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 801,0 |  |  |
| 3.6 | Renowacja kanału |  | m | 801,0 |  |  |
| 3.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 461,0 |  |  |
| 3.8 | Renowacja kanału |  | m | 461,0 |  |  |
| 3.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 937,0 |  |  |
| 3.10 | Renowacja kanału |  | m | 937,0 |  |  |
| 3.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał piętrowy | m | 66,0 |  |  |
| 3.12 | Renowacja kanału |  | m | 66,0 |  |  |
| 3.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 3213,0 |  |  |
| 3.14 | Renowacja kanału |  | m | 3213,0 |  |  |
| 3.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 2014,0 |  |  |
| 3.16 | Renowacja kanału |  | m | 2014,0 |  |  |
| 3.17 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 1695,0 |  |  |
| 3.18 | Renowacja kanału |  | m | 1695,0 |  |  |
| 3.19 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 335,0 |  |  |
| 3.20 | Renowacja kanału |  | m | 335,0 |  |  |
| 3.21 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 871,0 |  |  |
| 3.22 | Renowacja kanału |  | m | 871,0 |  |  |
| 3.23 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 314,0 |  |  |
| 3.24 | Renowacja kanału |  | m | 314,0 |  |  |
| 3.25 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 373,0 |  |  |
| 3.26 | Renowacja kanału |  | m | 373,0 |  |  |
| 3.27 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 1586,0 |  |  |
| 3.28 | Renowacja kanału |  | m | 1586,0 |  |  |
| 3.29 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,4 kanał piętrowy | m | 570,0 |  |  |
| 3.30 | Renowacja kanału |  | m | 570,0 |  |  |
| 3.31 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 557 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K8/K9 (poz. 3.1-3.31) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zlewnia kolektora K24 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 154,0 |  |  |
| 4.2 | Renowacja kanału |  | m | 154,0 |  |  |
| 4.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 176,0 |  |  |
| 4.4 | Renowacja kanału |  | m | 176,0 |  |  |
| 4.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 67,0 |  |  |
| 4.6 | Renowacja kanału |  | m | 67,0 |  |  |
| 4.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 278,0 |  |  |
| 4.8 | Renowacja kanału |  | m | 278,0 |  |  |
| 4.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 1659,0 |  |  |
| 4.10 | Renowacja kanału |  | m | 1659,0 |  |  |
| 4.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 101,0 |  |  |
| 4.12 | Renowacja kanału |  | m | 101,0 |  |  |
| 4.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 937,0 |  |  |
| 4.14 | Renowacja kanału |  | m | 937,0 |  |  |
| 4.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 735,0 |  |  |
| 4.16 | Renowacja kanału |  | m | 735,0 |  |  |
| 4.17 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 263,0 |  |  |
| 4.18 | Renowacja kanału |  | m | 263,0 |  |  |
| 4.19 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 104 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K24 (poz. 4.1-4.19) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zlewnia kolektora K25 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 270,0 |  |  |
| 5.2 | Renowacja kanału |  | m | 270,0 |  |  |
| 5.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 362,0 |  |  |
| 5.4 | Renowacja kanału |  | m | 362,0 |  |  |
| 5.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 134,0 |  |  |
| 5.6 | Renowacja kanału |  | m | 134,0 |  |  |
| 5.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 243,0 |  |  |
| 5.8 | Renowacja kanału |  | m | 243,0 |  |  |
| 5.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1045,0 |  |  |
| 5.10 | Renowacja kanału |  | m | 1045,0 |  |  |
| 5.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 424,0 |  |  |
| 5.12 | Renowacja kanału |  | m | 424,0 |  |  |
| 5.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 572,0 |  |  |
| 5.14 | Renowacja kanału |  | m | 572,0 |  |  |
| 5.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 188,0 |  |  |
| 5.16 | Renowacja kanału |  | m | 188,0 |  |  |
| 5.17 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 415,0 |  |  |
| 5.18 | Renowacja kanału |  | m | 415,0 |  |  |
| 5.19 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 548,0 |  |  |
| 5.20 | Renowacja kanału |  | m | 548,0 |  |  |
| 5.21 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 166 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K25 (poz. 5.1-5.21) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zlewnia kolektora K45 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 399,0 |  |  |
| 6.2 | Renowacja kanału |  | m | 399,0 |  |  |
| 6.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 944,0 |  |  |
| 6.4 | Renowacja kanału |  | m | 944,0 |  |  |
| 6.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 1108,0 |  |  |
| 6.6 | Renowacja kanału |  | m | 1108,0 |  |  |
| 6.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 103,0 |  |  |
| 6.8 | Renowacja kanału |  | m | 103,0 |  |  |
| 6.9 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 44 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K45 (poz. 6.1-6.9) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zlewnia kolektora K61 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 1306,0 |  |  |
| 7.2 | Renowacja kanału |  | m | 1306,0 |  |  |
| 7.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 577,0 |  |  |
| 7.4 | Renowacja kanału |  | m | 577,0 |  |  |
| 7.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 500,0 |  |  |
| 7.6 | Renowacja kanału |  | m | 500,0 |  |  |
| 7.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 233,0 |  |  |
| 7.8 | Renowacja kanału |  | m | 233,0 |  |  |
| 7.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 273,0 |  |  |
| 7.10 | Renowacja kanału |  | m | 273,0 |  |  |
| 7.11 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 51 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora 61 (poz. 7.1-7.11) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zlewnia kolektora K64 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 83,0 |  |  |
| 8.2 | Renowacja kanału |  | m | 83,0 |  |  |
| 8.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 266,0 |  |  |
| 8.4 | Renowacja kanału |  | m | 266,0 |  |  |
| 8.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 402,0 |  |  |
| 8.6 | Renowacja kanału |  | m | 402,0 |  |  |
| 8.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 119,0 |  |  |
| 8.8 | Renowacja kanału |  | m | 119,0 |  |  |
| 8.9 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora 64 (poz. 8.1-8.9) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Część 2 |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT …….. (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 1b – Wzór Wykazu cen dla Części 3

(załącznik 1b należy wypełnić oddzielnie dla każdej części)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZP-002/Rb/RZ/2017 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ CEN DLA CZĘŚCI 3

| L.p. |  | Opis pozycji robót |  | Średnica kanału deszczowego /rodzaj kanału [m] |  |  | Jednostka |  | Ilość | Cena jednostkowa w zł | Cena ogółem (bez podatku VAT) w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7(5x6) |
| 1. |  | Koszt wniesienia zabezpieczenia wykonania Kontraktu (klauzula nr 4.2 Warunków Ogólnych Kontraktu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Koszt Ubezpieczeń (klauzula nr 18 Warunków Ogólnych kontraktu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zlewnia kolektora K10/K10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,2 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 309,0 |  |  |
| 3.2 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 309,0 |  |  |
| 3.3 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,3 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 4555,0 |  |  |
| 3.4 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 4555,0 |  |  |
| 3.5 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,4 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 742,0 |  |  |
| 3.6 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 742,0 |  |  |
| 3.7 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,5 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 414,0 |  |  |
| 3.8 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 414,0 |  |  |
| 3.9 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,6 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 739,0 |  |  |
| 3.10 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 739,0 |  |  |
| 3.11 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,8 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 73,0 |  |  |
| 3.12 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 73,0 |  |  |
| 3.13 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,2 kanał piętrowy |  |  | m |  | 29,0 |  |  |
| 3.14 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 29,0 |  |  |
| 3.15 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,3 kanał piętrowy |  |  | m |  | 1357,0 |  |  |
| 3.16 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 1357,0 |  |  |
| 3.17 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,4 kanał piętrowy |  |  | m |  | 555,0 |  |  |
| 3.18 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 555,0 |  |  |
| 3.19 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,5 kanał piętrowy |  |  | m |  | 657,0 |  |  |
| 3.20 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 657,0 |  |  |
| 3.21 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,6 kanał piętrowy |  |  | m |  | 747,0 |  |  |
| 3.22 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 747,0 |  |  |
| 3.23 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,7 kanał piętrowy |  |  | m |  | 557,0 |  |  |
| 3.24 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 557,0 |  |  |
| 3.25 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,8 kanał piętrowy |  |  | m |  | 399,0 |  |  |
| 3.26 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 399,0 |  |  |
| 3.27 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,9 kanał piętrowy |  |  | m |  | 318,0 |  |  |
| 3.28 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 318,0 |  |  |
| 3.29 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 1,0 kanał piętrowy |  |  | m |  | 1026,0 |  |  |
| 3.30 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 1026,0 |  |  |
| 3.31 |  | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  | szt. |  | 542 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K10/K10.1 (poz. 3.1-3.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Zlewnia kolektora K13/K13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,2 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 74,0 |  |  |
| 4.2 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 74,0 |  |  |
| 4.3 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,3 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 3164,0 |  |  |
| 4.4 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 3164,0 |  |  |
| 4.5 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,4 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 701,0 |  |  |
| 4.6 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 701,0 |  |  |
| 4.7 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,5 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 626,0 |  |  |
| 4.8 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 626,0 |  |  |
| 4.9 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,6 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 427,0 |  |  |
| 4.10 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 427,0 |  |  |
| 4.11 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,8 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 150,0 |  |  |
| 4.12 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 150,0 |  |  |
| 4.13 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,9 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 386,5 |  |  |
| 4.14 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 386,5 |  |  |
| 4.15 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 1,0 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 1060,0 |  |  |
| 4.16 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 1060,0 |  |  |
| 4.17 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 1,8 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 637,0 |  |  |
| 4.18 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 637,0 |  |  |
| 4.19 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 1,8x1,8 kanał pojedynczy |  |  | m |  | 86,5 |  |  |
| 4.20 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 86,5 |  |  |
| 4.21 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,2 kanał piętrowy |  |  | m |  | 87,0 |  |  |
| 4.22 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 87,0 |  |  |
| 4.23 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,3 kanał piętrowy |  |  | m |  | 2783,0 |  |  |
| 4.24 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 2783,0 |  |  |
| 4.25 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,4 kanał piętrowy |  |  | m |  | 1782,0 |  |  |
| 4.26 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 1782,0 |  |  |
| 4.27 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,5 kanał piętrowy |  |  | m |  | 429,0 |  |  |
| 4.28 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 429,0 |  |  |
| 4.29 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,6 kanał piętrowy |  |  | m |  | 212,0 |  |  |
| 4.30 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 212,0 |  |  |
| 4.31 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,7 kanał piętrowy |  |  | m |  | 237,0 |  |  |
| 4.32 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 237,0 |  |  |
| 4.33 |  | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  | 0,8 kanał piętrowy |  |  | m |  | 78,0 |  |  |
| 4.34 |  | Renowacja kanału |  |  |  |  | m |  | 78,0 |  |  |
| 4.35 |  | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  | szt. |  | 499 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K13/K13.1 (poz. 4.1-4.35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zlewnia kolektora K14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  | 0,3 kanał pojedynczy |  | m |  | 141,0 |  |  |
| 5.2 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  | m |  | 141,0 |  |  |
| 5.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  | 0,4 kanał pojedynczy |  | m |  | 34,0 |  |  |
| 5.4 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  | m |  | 34,0 |  |  |
| 5.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  | 0,7 kanał pojedynczy |  | m |  | 34,0 |  |  |
| 5.6 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  | m |  | 34,0 |  |  |
| 5.7 | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  |  | szt. |  | 12 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K14 (poz. 5.1-5.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zlewnia kolektora K15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,8 kanał pojedynczy |  | m | 57,0 |  |  |
| 6.2 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 57,0 |  |  |
| 6.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,3 kanał piętrowy |  | m | 356,0 |  |  |
| 6.4 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 356,0 |  |  |
| 6.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,4 kanał piętrowy |  | m | 16,0 |  |  |
| 6.6 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 16,0 |  |  |
| 6.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,5 kanał piętrowy |  | m | 16,0 |  |  |
| 6.8 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 16,0 |  |  |
| 6.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,6 kanał piętrowy |  | m | 322,0 |  |  |
| 6.10 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 322,0 |  |  |
| 6.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,7 kanał piętrowy |  | m | 150,00 |  |  |
| 6.12 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 150,00 |  |  |
| 6.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,8 kanał piętrowy |  | m | 64,00 |  |  |
| 6.14 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 64,00 |  |  |
| 6.15 | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  |  |  | szt. | 57 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K15 (poz. 6.1-6.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zlewnia kolektora K51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,2 kanał pojedynczy |  | m | 274,0 |  |  |
| 7.2 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 274,0 |  |  |
| 7.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,3 kanał pojedynczy |  | m | 1539,0 |  |  |
| 7.4 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 1539,0 |  |  |
| 7.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,4 kanał pojedynczy |  | m | 1781,0 |  |  |
| 7.6 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 1781,0 |  |  |
| 7.7 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,5 kanał pojedynczy |  | m | 588,0 |  |  |
| 7.8 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 588,0 |  |  |
| 7.9 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,6 kanał pojedynczy |  | m | 644,0 |  |  |
| 7.10 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 644,0 |  |  |
| 7.11 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,7 kanał pojedynczy |  | m | 170,0 |  |  |
| 7.12 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 170,0 |  |  |
| 7.13 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,8 kanał pojedynczy |  | m | 1234,0 |  |  |
| 7.14 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 1234,0 |  |  |
| 7.15 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 1,0 kanał pojedynczy |  | m | 132,0 |  |  |
| 7.16 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 132,0 |  |  |
| 7.17 | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  |  |  | szt. | 120 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K51 (poz. 7.1-7.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zlewnia kolektora K83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,3 kanał piętrowy |  | m | 2066,0 |  |  |
| 8.2 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 2066,0 |  |  |
| 8.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,4 kanał piętrowy |  | m | 794,0 |  |  |
| 8.4 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 794,0 |  |  |
| 8.5 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,5 kanał piętrowy |  | m | 239,0 |  |  |
| 8.6 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 239,0 |  |  |
| 8.7 | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  |  |  | szt. | 268 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K83 (poz. 8.1-8.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zlewnia kolektora K84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,3 kanał piętrowy |  | m | 739,0 |  |  |
| 9.2 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 739,0 |  |  |
| 9.3 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza |  |  |  |  | 0,4 kanał piętrowy |  | m | 817,0 |  |  |
| 9.4 | Renowacja kanału |  |  |  |  |  |  | m | 817,0 |  |  |
| 9.5 | Otwarcie przykanalików |  |  |  |  |  |  | szt. | 98 |  |  |
| Razem zlewnia kolektora K84 (poz. 9.1-9.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Część 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT ……… (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |